## Slide 1
19. Ohmův zákon pro celý obvod
vnitřní odpor zdroje – každý zdroj elektrické energie klade průchodu proudu určitý odpor Ri

## Slide 2
19. Ohmův zákon pro celý obvod
a) nezatížený zdroj:
U – napětí na svorkách zdroje (svorkové napětí)
U0 – napětí naprázdno
Ue – elektromotorické napětí zdroje
b) zatížený zdroj:
svorkové napětí – U
Ui – úbytek napětí na vnitřním odporu Ri

## Slide 3
19. Ohmův zákon pro celý obvod
do předchozího vztahu dosadíme z Ohmova zákona pro část obvodu: resp. resp. a vyjádříme proud I
elektrický proud dodávaný zdrojem

## Slide 4
19. Ohmův zákon pro celý obvod
závislost velikosti svorkového napětí na proudu procházejícího obvodem
tvrdý zdroj (kvalitní)  dochází k nepatrnému poklesu napětí při průchodu velkých proudů  př. akumulátor
měkký zdroj (nekvalitní)  rychlý pokles svorkového napětí při zatížení  př. téměř vybitý monočlánek  napětí baterie je třeba měřit nikoliv pouze voltmetrem (ten měří pouze napětí naprázdno), ale při zatížení např. žárovkou
Zatěžovací charakteristika zdroje (VA charakteristika zdroje)

## Slide 5
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Zatěžovací charakteristika zdroje (VA charakteristika zdroje)
zkratový proud –
při spojení nakrátko (natvrdo spojíme svorky zdroje, takže svorkové napětí U = 0 V)
může dosahovat až několik ampér (v závislosti na typu zapojení)

## Slide 6
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Ochrana proti velkým proudům
pojistky  protékající proud roztaví vnitřní drátek; nebezpečí požáru z jiskřiště; nenahrazovat pojistku hřebíkem!!!

## Slide 7
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Ochrana proti velkým proudům
jističe
velký vnitřní odpor u zdrojů vysokého napětí (VN) při experimentech v elektrostatice  i při napětí řádově několika tisíc kV protékají bezpečné proudy